დანართი #1

ცხადდება ტენდერი, ქ. თბილისი ყაზბეგის ქუჩა #16 ის ტერიტორიაზე,  1610 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ასფალტის საფარის მოწყობის თაობაზე, 320 კვ.მ ზე ასფალტის ანათლელით (ნაფრეზით) მოწყობის თაობაზე:

| წვრილმარცლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 60 მმ | მ² |  | 1610.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| შრომის დანახარჯი | მ² | 1.00 | 1610.00 |
| სატკეპნი 10ტ | მან/დღე |  | 1.00 |
| წვრილმარცვლოვანი ასფალრობეტონი | ტ | 0.11 | 170.02 |
| სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 24.63 |
| ტერიტორიის მოჩანდაკება ასფალტის ანათლელით (ნაფრეზი) | მ² |  | 320.00 |
| შრომის დანახარჯი | მ² |  | 320.00 |
| ასფალტის ანათლელი (ნაფრეზი) | ტ | 0.05 | 16.00 |
| სხვა მასალები | ლარი | 0.10 | 30.72 |

1610 კვადრატული მიწის ნაკვეთიდან - 1050 კვ/მ-ზე (ს/კ 01.10.15.022.056 და ს/კ 01.10.15.022.055) უნდა მოეწყოს ასფალტი, 560 კვ/მ (ს/კ 01.10.15.022.055) შესაძლოა მოეწყოს ასფალტი ან ანაფრეზი. აღნიშნულ ფართობზე დამატებით - 320 კვ/მ (ს/კ 01.10.15.022.064 და ს/კ 01.10.15.022.063) მიწის ნაკვეთზე უნდა დაეგოს ნაფრეზი.

ქვემოთ მონიშნულია ის ადგილები, სადაც უნდა მოხდეს ასფალტის მოწყობა: