## Sheet1
densitometris satendero teqnikuri davaleba
aparatis komponentis dasaxeleba | minimaluri teqnikuri monacemebi. zomis erTeuli | მომწოდებლის მონაცემები | SeniSvna
raodenoba | 4
gamoyenebis sfero | Zvlis struqturis gansazRvra rentgenologiuri meTodiT, densitometria
mwarmoebeli qveyana
mwarmoebeli firma
aparatis modeli
funqciuri mdgomareoba | axali
aparatis zogadi teqnikuri monacemebi:
ormagenergetikuli | DEXA
CE და FDA სერტიფიკატები | აუცილებელია
rentgenis milakis tipi | ვოლფრამის ფიქსირებული ანოდი
sxivis tipi
milakis mdebareoba | pacientis qveda mxares
fokaluri areali | mmXmm
anodis Tbotevadoba | KHU
generatoris maqsimaluri simZlavre | KV
milakis maqsimaluluri simZlavre | mA
gagrilebis sistema | miuTiTeT gagrilebis tipi
mTliani sxeulis gadaRebis SesaZlebloba | Full Body
cifruli deteqtori | miuTiTeT deteqtoris tipi
aparatis zomebi | sigrZe, sigane, simaRle
magidis tvirTamweoba | aranakleb 200 კგ
skanirebis maqsimaluri areali | (sigrZe, sigane) sm
erT skanirebaze daxarjuli minimaluri dro: | xerxemlis wina-ukana proeqciaSi
barZayis Zvlis proqsimaluri nawilis
mTeli sxeulis
skanirebis fanjris sisqe (miuTiTeT barZayis Zvlis da xerxemlis skanirebis fanjris zomebi) | რამხელა არეალს “ხედავს” deტექტორი სკანირებისას კონკრეტულ რეჟიმში.
swrafi gadaRebis reJimi | aqvs Tu ara, aseve miuTiTeT xerxemlis da barZayis gamokvlevis dro
monacemTa Senaxva da maTi eqsportis SesaZlebloba
avtomaturi kalibracia
პროგრამული შესაძლებლობები |  |  | Tu romelime programaze mwarmoebeli yidulobs licenzias, gTxovT miuTiTos calkeuli programis licenziis gaxangrZlivebis fasi (TiTo welze)
წელის მალების ტრაბეკულური ძვლოვანი სიმკვრივისა და მიკროარქიტექტურის შესაფასებელი პროგრამა |  |  | ჯენერალ ელექტრიკის შემთხვევაში ამ პროგრამას ჰქვია - Advanced TBS integrated with OneScan (Trabecular Bone Score)
ხერხემლის მალების კომპრესიული მოტეხილობების შეფასება | VFA (Vertebral Fracture Assessment)
xerxemlis gamokvleva winaukana proeqciaSi
barZayis Zvlis proqsimaluri nawilis gamokvleva
orive barZayis Zvlis proqsimaluri nawilis erTdrouli gamokvleva
barZayis Zvlis yelis struqturis gamokvleva | barZayis yelis sigrZe
barZayis yelis kuTxe
kortikaluri Sris sisqe
barZayis yelis simkvrivis indeqsi
barZayis Zvlis motexilobis riskis prognozireba
cximovani masis dadgena
ბარძაყის ზედა ნაწილის ძვლის მინერალური სიმკვრივის შეფასება | HIP ანალიზი
ოსტეოპოროზული მოტეხილობების რისკის შეფასების programa | Frax
ormagi energia xerxemlis Sefasebis dros (DVA) | ლატერალურ და წინა poziciaSi, რბილი ქსოვილის გათანაბრების იდენტიფიცირება, ხერხემლის დეფორმაციები
morfometria
mTeli sxeulis mineraluri simkvrivis gansazRvra
mTeli sxeulis Semadgenlobis Seswavla, simsuqnis klasifikacia
xerxemlis gamokvleva gverdiT proeqciaSi
pediatriuli pogramebi | xerxemlis kvleva
barZayis Zvlis kvleva
mTeli sxeulis kvleva
proTezirebuli barZayis kvlevis orTopediuli programa
mklavis gamokvlevis programa
mtevnis densitometria
eqimis samuSao kompiuteri |  |  | პროექტის გაიაფების თვალსაზრისით, შესაძლებელია სამუშაო კომპიუტერი არ მოყვებოდეს აპარატს და შეძენილი იქნას ადგილზე მოწოდებული მონაცემების მიხედვით. აპარატს მოყვებოდეს მხოლოდ სოფტი
CPU
RAM
HDD
DICOM Tavsebadoba | HIS, RIS, PACS
monitori | miuTiTeT monitoris zoma (inCi)
SeZenis pirobebi:
Rirebuleba
gadaxdis piroba
mowodebis vada
instalaciis vada
personalis treiningi
garantiis vada