## Sheet1
სატენდერო ტექნიკური დავალება
აპარატის კომპონენტის დასახელება | მინიმალური ტექნიკური მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები | შენიშვნა
რაოდენობა | 1
გამოყენების სფერო | დერმატოლოგია, ესთეტიკური მედიცინა, ფრაქციული CO2 ლაზერული პროცედურები,
მწარმოებლის ქვეყანა
მწარმოებელი ფირმა
აპარატის მოდელი
ფუნქციური მდგომარეობა | ახალი
აპარატის ზოგადი ტექნიკური მონაცემები:
ლაზერის ტიპი | RF CO2 Fractional Ablative Laser
ტალღის სიგრძე | 10,600 nm
პულსის ენერგია | არანაკლებ 200mJ
სიხშირე | მიუთითეთ
სიმკვრივე | მიუთითეთ
სკანირების არე | არანაკლებ 18 x 18 მმ
სკანირების ფორმები | Square, Rectangular, Circular, Ellipse, Triangle, Dot
ლაზერის მილი (CO₂ Laser Tube) | უნდა მიუთითოთ ლაზერის მილის მუშაობის რესურსი და შეცვლის ღირებულება.
მუშაობის რეჟიმები | Manual, Automatic
ენერგიის რეგულირება | უნდა ჰქონდეს
შიდა გაგრილება | აპარატის უსაფრთხო მუშაობისთვის საჭირო შიდა გაგრილების სისტემა
სკანირების შაბლონები(Scan Pattern) | Regular, Irregular
სენსორული ეკრანი | Touch Screen
სპოტის ზომა | 70 μm და მეტი
სახელურები | ფრაქციული სკანირების ხელური + ქირურგიული ხელურები (50mm/100mm)
ფეხის პედალი | აუცილებელია
უსაფრთხოება | Emergency Stop, Key Switch, Interlock, Protective Goggles
სახარჯები და სხვა აქსესუარები
შესაბამისი ლაზერული handpiece-ის აქსესუარების კომპლექტი | უნდა მოყვებოდეს
CO₂ Laser Handpiece-ის შესაბამისი დამცავი/საკონტაქტო აქსესუარები | უნდა მოყვებოდეს
ლაზერული პროცედურისთვის განკუთვნილი სხვა აუცილებელი ერთჯერადი/შესაცვლელი აქსესუარები, მწარმოებლის ოფიციალური სპეციფიკაციის შესაბამისად | უნდა მოყვებოდეს
შეძენის პირობები:
სახარჯი მასალის ღირებულება | გთხოვთ მიუთითოთ ფასები
ღირებულება
გადახდის პირობა
მოწოდების ვადა
ინსტალაციის ვადა
პერსონალის ტრენინგი
გარანტიის ვადა