## Nefit EnviLine
Onderhoudsrapport Nefit EnviLine warmtepomp
Inspectiedatum: | Klantgegevens:
Monteur: | Naam
Adres
Serienummer: | Postcode/Plaats
Type:
Buitenunit
|  | Check | Waarde | NVT
Controleer op waterzijdige lekkages
Controleer de elektrische aansluitingen
Reinig de verdamper/lamellen
Controleer het koudemiddelcircuit op lekkages
Controleer verwarmingslint, indien aanwezig
Controleer condensafvoer op doorstroming
Binnenunit
Controleer de waterdruk
Controleer op cv-zijdige lekkages
Controleer de elektrische aansluitingen
Reinig het retourfilter
Controleer het expansievat
Vraag klanttevredeheid comfort van de woning
Controleer het tapwatersysteem
Controleer de inlaatcombinatie
Controleer de werking van de kleppen VC1 VC0
Controleer de tapwatertemperatuur
Controleer de installatie op de juiste werking
Inspecteer het isolatiemateriaal
Test de warmtepomp op de juiste werking
Historie en bedrijfsgegevens
|  | Code: | Datum
Uitlezen recente storingen
Waarde
Bedrijfsgegevens ( Info menu ) | Bedrijfsuren regeling
Opgenomen vermogen bijverwarming
Bedrijfsuren compressor verwarmen
Bedrijfsuren compressor koelen
Bedrijfsuren compressor warm water
Start verwarmen
Start warm water
Start koelen
Waarde
Afgegeven energie | Afgegeven energie totaal
Afgegeven energie verwarmen
Afgegeven energie warm water
Afgegeven energie koeling
Waarde
Energieverbruik | Totaal
Elektrische bijverwarming | Verwarming
Warm water
Compressor | Verwarming
Warmwater
Koeling
Opmerkingen:
Handtekening:
V2.0.0920

## Enviline Split (hidden)
Checklist onderhoud Nefit Enviline Split warmtepomp
| Algemeen |  | OK* | Niet OK* | nvt*
Informeer bij de gebruiker naar de werking van de warmtepomp
Buitenunit
Controleer de electrische aansluitingen
Reinig de verdamper/lamellen
Reining de ventilator
Controleer het koudemiddelcircuit op lekkages
Controleer de of de juiste hoeveelheid koudemiddel aanwezig is
Vul indien nodig koudemiddel bij
Registreer bijgevuld koude middel in de bijlage van de service order
Controleer het verwarmingslint , indien aanwezig
Controleer de condensafvoer
Binnenunit
2 |  | Controleer op cv zijdige lekkages
Controleer op lekkages in het koude middel circuit
Controleer de electrische aansluitingen
Controleer de parameter instellingen op het bedieningspaneel (HMI)
Reinig het retour filter
3 |  | Controleer het expansievat
Controleer het overstort ventiel op lekkage en vervang deze indien nodig
Heeft de installatie voldoende water druk en vul deze indien nodig bij tot max. 2 bar
Controleer de ingestelde stooklijn en informeer of het comfort in de woning voldoende is, in overleg met de gebruiker
Stel indien nodig de stooklijn bij op verzoek van de gebruiker en wijs op eventuele verhoging van het energieverbruik
Controleer het tap water systeem
4 |  | Controleer de inlaat kombinatie
Controleer de werking van de aangesloten kleppen
Controleer de tap water temperatuur
Controleer de installatie op de juiste werking op cv en koel bedrijf
5 |  | Controleer de dauwpunt sensor, indien aanwezig
Test de warmtepomp op de juiste werking
Solar Tower
6
( * aankruizen wat van toepassing is)