Préparation pour les pluies

Déplacer les abris des zones inondables

Surélever les abris

Creuser des canaux de drainage autour de chaque abri et les connecter aux canaux de drainage du site



Incliner le toit pour permettre à l’eau de s’écouler



Tendre le toit des abris afin d’éviter que ne s’y forment des flaques d’eau